Zespół Szkół Samochodowych Częstochowa 08.10.2021

Ul. Św. Augustyna 3/7

42-200 Częstochowa

**Zaproszenie do składania ofert cenowych na sprzedaż, dostawę, montaż szlabanu parkingowego i demontaż istniejącego zgodnie z podaną specyfikacją.**

**Ogólna specyfikacja szlabanu:**

* Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych i zastosowań przemysłowych
* Długość ramienia 6 m
* Silnik 24V z enkoderem,
* wbudowana modułowa centrala sterująca
* Intensywność pracy 600 cykli/24h
* Czas otwarcia 4 s.
* Oddzielone strefy w obudowie dla elektroniki i mechaniki
* Szybki i łatwy dostęp do centrali sterującej
* Odryglowanie awaryjne w przypadku braku zasilania
* 2 bezpłatne piloty
* Temperatura pracy -20 do +50°C
* Gwarancja 36 miesięczna wraz z co 6 miesięcznymi bezpłatnymi przeglądami w ramach gwarancji, (bez kosztów dojazdu)
* Wszelkie naprawy w ramach gwarancji - bez kosztów dojazdu
* Kolor obudowy szary RAL 7015
* Termin realizacji 14 dni od podpisania umowy
* Płatność 30 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
* Ceny proszę podawać w cenach brutto

**Zestaw z ramieniem 6 m zawiera:**

* Jednostkę centralną
* Płytę montażową
* Ramię płaskie 6 m
* Łącznik ramienia
* Gumy ochronne na ramię
* Podporę ramienia
* Fotokomórki
* Lampę sygnalizacyjną LED
* Zintegrowany radioodbiornik
* 2 bezpłatne piloty
* Możliwość dokupienia pilotów (cena brutto)

W zakres prac wchodzi demontaż starego szlabanu, dostawa i montaż nowego szlabanu do istniejącego postumentu, montaż i konfiguracja akcesoriów, podłączenie okablowania zasilającego, uruchomienie szlabanu i przeszkolenie w zakresie odpowiedniego użytkowania urządzenia.

**Miejsce i termin składania ofert:**

- Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7 w dniach: 08.10.2021r. do 22.10.2021r.

**Miejsce i termin otwarcia ofert:**

 - Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie ul. św. Augustyna 3/7 dnia: 25.10.2021r. o godz. 9.00

Inne informacje związane z postępowaniem :

* postępowanie uznaje się za ważne, jeżeli w wyniku zapytania ofertowego  zostanie złożona co najmniej jedna oferta odpowiadająca wymaganiom podanym w zapytaniu.
* postępowanie unieważnia się, jeżeli:

cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczy na zrealizowanie inwestycji ( zostanie ona podana  bezpośrednio przed otwarciem ofert)

* zamówienia udziela się wykonawcy, który złoży najtańszą ofertę spośród ofert spełniających wymogi.